**SPZOZ.DŚM-ZP.240.07.2021 Załącznik nr 2.2 do SWZ**

**Wymagania i parametry techniczno-użytkowe**

**PAKIET NR 2 – szafy medyczne stanowiące wyposażenie oddziału chirurgii**

**Tabela nr 1 – Stół przyścienny z szafkami przeznaczony na salę opatrunkową - czystą**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia - opis** | **Ilość** | **Warunki wymagane** | **Parametr oferowany (opisać)** |
| **1** | **Szafa medyczna**  **- wykonana ze stali kwasoodpornej szlifowanej AISI 304**  **- szafa 2-drzwiowa otwierana skrzydłowo**  **- drzwi zawiasowe przeszklone**  **- boki szafy pełne**  **- wnętrze wyposażone w 4 półki**  **- podstawa szafy na stopkach regulowanych**  **- na dole szafy szuflada**  **Wymiary (wys.szer. gł.) 1800 x 800 x 450 mm** | **2** | **TAK** |  |
|  | **Pozostałe wymagania** |  |  |  |
|  | **- Gwarancja minimum 24 miesiące**  **- Dostawa do siedziby Zamawiającego** |  | **TAK** |  |

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty

Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie (aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania, we wszystkich pozycjach Dostawca winien wpisać "TAK", a tam gdzie jest to wymagane dokładnie opisać oferowane parametry).

…………………………………………

/podpis osoby uprawnionej/