## przyrządy_do_przetoczeń
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr 2
Pakiet nr 1 - przyrządy do przetoczeń
nazwa oferenta: ................................................................................................................................................................................................
adres oferenta: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PP o długości 60 mm (w częściprzeźroczystej), całość bez zawrtości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścieta dwupłaszczyznowo wykonana z ABC wzmocnionegoo włóknem szklanem, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowy otwór do zabezpieczania igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt | 55000
2 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu, trwale umieszczona nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 3600
3 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi - op. folia/papier | szt | 3
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniami luer-lock - dł. 150cm - opakowanie folia/papier, przedłużacz wolny od ftalanów. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym | szt. | 1700
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniami luer-lock - światłoczuły (ciemny bursztyn, czarny) dł. 150 cm - opakowanie folia/papier, przedłużacz wolny od ftalanów. Informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym | szt. | 900
6 | Strzykawka 2 ml (dwuczęściowa) z rozszerzeniem 3 ml- jałowa,posiadajaca trwale oznaczoną widoczną skalę pomiarową, o dokładności adekwatnej do swojej pojemności, op a' 100 szt.Informacja o braku ftalanów na każdym opakowaniu jednoskowym strzykawki. Kolorystyczne oznaczenie wielkosci strz na op jednostkowym. | op.-100 | 360
7 | Strzykawka 5 ml z rozszerzeniem 6ml op. a' 100 szt. opis j.w.Informacja o braku ftalanów na każdym opakowaniu jednoskowym strzykawki. Kolorystyczne oznaczenie wielkosci strz na op jednostkowym. | op.-100 | 450
8 | Strzykawka 10 ml op. a' 100 szt.opis j.w z rozszerzeniem do 12ml .Informacja o braku ftalanów na każdym opakowaniu jednoskowym strzykawki. Kolorystyczne oznaczenie wielkosci strz na op jednostkowym. | op.-100 | 400
9 | Strzykawka 20 ml op. a, 100 szt. opis j.w. rozszerzeniem do 24 ml.Informacja o braku ftalanów na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki. Kolorystyczne oznaczenie wielkosci strz na op jednostkowym. | op.100 | 420
10 | Strzykawka z uszczelnieniem 50-60 ml luer-lock i podwójną skalą | szt | 1700
11 | Strzykawka 1ml - tuberkulinówka z dołączoną igłą 0.45-0,5 x 13-16 mm | szt | 1500
12 | Strzykawka z uszczelnieniem 50-60 ml cewnikowa | szt | 500
13 | Strzykawka z uszczelnieniem 50-60 luer-lock, bursztynowa | szt | 1800
14 |  | szt
15 | Strzykawka z uszczelnieniem Janetta 140-160ml |  | 210
16 | Strzykawka z uszczelnieniem Janetta 100ml | szt | 20
17 | Strzykawka 5 ml trzycięściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu. Czytelna i trwała skala pomiarowa. Podwójne uszczelnienie pod skalą na cylindrze, Sterylizacja EO. Informacja o braku lateksu umieszczona na opakowaniu jednostkowym. Mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiający otwieranie opakowania. | szt. | 200
18 | Strzykawka 10 ml opis jak w poz.17 | szt. | 200
19 | Strzykawka 20 ml opis jak w poz.17 | szt. | 200
20 | Igła jednorazowa 0,45 x 16 mm - pakowane po 100 szt. | op.100 | 25
21 | Igła jednorazowa 0,50 x 25 mm- pakowane po 100 szt. | op.100 | 145
22 | Igła jednorazowa 0,60 x 30 mm - pakowane po 100 szt. | op100 | 125
23 | Igła jednorazowa 0,70 x 40 mm - pakowane po 100 szt. | op.100 | 125
24 | Igła jednorazowa 0,80 x 40 mm- pakowane po 100 szt. | op.-100 | 155
25 | Igła jednorazowa 0,90 x 40mm- pakowane po 100 szt. | op.-100 | 75
26 | Igła jednorazowa 1,10 x 40 mm - pakowane po 100 szt. | op.-100 | 50
27 | Igła jednorazowa 1,20 x 40- pakowane po 100 szt. | op.-100 | 175
28 | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym 1,2 x30mm (18G) | op.100 | 630
29 | Opaska identyfikacyjna przeźroczyta z końcówkami niebieskimi i różowymi, dł. max 16 cm - elementy zapinek stałe , opakowanie jednostkowe 50 szt. (Karasiński lub tożsame) | op | 24
30 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych x 100 szt | op | 40
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## igły_do_nakłuć ,zestaw do zniec
Pakiet nr 2 - igły do znieczuleń , zestawy do znieczulenia pp
nazwa oferenta: ................................................................................................................................................................................................
adres oferenta: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Igła do nakłuć lędzwiowych, ostra, ze standardowym zakończeniem typu Quincke z prowadnicą 26G (0,45x88mm). W obsadce igły pryzmat sygnalizujacy pojawienie się płynu zmianą barwy | szt | 3
2 | Igła do nakłuć lędzwiowych, ostra, ze standardowym zakończeniem typu Quincke z prowadnicą 25G (0,50x88mm) W obsadce igły pryzmat sygnalizujacy pojawienie się płynu zmianą barwy | szt | 3
3 | Igła do nakłuć lędzwiowych, ostra, ze standardowym zakończeniem typu Quincke z dodatowym, zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym manipulację 22G (0,70x88mm). W obsadce igły pryzmat sygnalizujacy pojawienie się płynu zmianą barwy | szt | 3
4 | Igła do nakłuć lędzwiowych, ostra, ze standardowym zakończeniem typu Quincke z prowadnicą 20G (0,90x88mm). W obsadce igły pryzmat sygnalizujacy pojawienie się płynu zmianą barwy | szt | 3
5 | prowadnica do igieł z pozycji 1 - 4 | szt. | 12
6 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G i 25 G x88mm ostrze typu atraucan , z prowadnicą | szt. | 10
7 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 25Gx88mm ostrze typu Quince , | szt. | 750
8 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 26Gx88mm ostrze typu Quince, | szt. | 375
9 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 27Gx88mm ostrze typu Quince, | szt. | 10
10 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 29Gx88mm ostrze typu Quince, | szt. | 10
11 | Prowadnica do igieł z pozycji 7 - 10 | szt. | 600
12 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25Gx88mm ostrze typu Pencil Point z prowadnicą | szt. | 25
13 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 27 G x 88-90mm ostrze typu Pencil Point, z prowadnicą, | szt. | 225
14 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 27 G x 120mm ostrze typu Pencil Point, z prowadnicą, | szt | 50
15 | Igła podpajęczynówkowa bez prowadnicy 22 Gx88mm | szt. | 10
16 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G - 120mm ostrze typu Quince z prowadnicą | szt. | 25
17 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G - 120mm ostrze typu Quince z prowadnicą | szt. | 25
18 | Igła do stymulatora 23 G 0.6x70mm | szt. | 10
19 | Igła do stymulatora 23 G 0.6x40mm | szt. | 10
20 | Ostrza do Dermatonu WAGNER STERYLNE | szt. | 10
21 | Płyta nośna do Dermatomu Wagner - sterylna, rozm.1/3, rozm.1/6 . ( 1 opakowanie = 10szt) | op | 1
22 | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego skład zestawu: chusta 75x75 z paskiem samoprzylepnym 1 szt, kompres z włókniny 10x10cm 6 warstw 10szt kleszczyki uniwersalne 13cm 1szt igła 1,2x40 mm 18G 1szt strzykawka inj 5 ml luer 1szt plaster 7,5cmx5cm, 1szt igła 0,6x40mm 23G 1 szt strzykawka inj 2ml luer 1 szt serwata 2-warstwowa na stolik zabiegowy75x90cm 1 szt | op | 1200
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## szyny_chirurgiczne
Pakiet nr 3 - szyny chirurgiczne
nazwa oferenta: ................................................................................................................................................................................................
adres oferenta: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Szyna chirurgiczna, aluminiowa 450-460mmx20mm | szt. | 50
2 | Szyna chirurgiczna, aluminiowa 230x18-20 | szt. | 100
3 | Szyna Kramera 600x50 | szt. | 30
4 | Szyna Kramera 1000x70 | szt. | 50
5 | Szyna Kramera1000x100 | szt. | 70
6 | Szyna Kramera 1500x100 | szt. | 80
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzęt jednorazowy 1
Pakiet nr 4 - sprzęt jednorazowy - ogólnego stosowania I
nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................................................................................
adres wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Worek do lewatywy, wykonany z PVC o pojemności 1500 ml, z otworem do zawieszenia. Skalowany cyfrowo co 250 ml, dren o długości 115 cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym. Natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką. Jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, niesterylny. Pakowanie: karton/100 sztuk | szt. | 20
3 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej - sterylny, w skład zestawu wchodzą: worek o pojemności 2000ml z podziałką i zastawką antyzwrotną, kranik trójdrożny, strzykawka 60 ml ze skalą dwustronną, igły atraumatyczne G14, G16, G19 o dł. 80mm, | szt. | 150
4 | Bezpieczny zestaw do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego złożony z pojemnika o poj. min. 25-30ml, z zakrętki z na stałe połączonym cewnikiem do odsysania CH14 dł. 40-50cm i drenem ssącym, w komplecie dodatkowa nakrętka i etykieta - sterylny | szt. | 25
5 | Kateter do embolektomii 2F ,3F; 4F; 5F; 6F; 7F; 8F - dł. min. 80cm, wykonany z termoplastycznego PCV, balon z lateksu lub silkolateksu, skalowany co 10cm, stalowy mandryn | szt. | 15
7 | Igła do biopsji tkanek miękkich - półautomatyczna; rozm.: 18G x 20 cm do biopsji stercza (prostaty)/ pozbyc się? | szt. | 15
8 | zestaw do konikopunkcji dla dorosłych (np.typu Quicktrach) | szt. | 1
9 | zestaw do konikopunkcji dla dzieci (np.typu Quicktrach) | szt. | 1
10 | rurka krtaniowa LTD rozm. 2 - 5 | szt. | 6
11 | Dren brzuszny, otrzewnowy wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja na długości 10cm- 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termowrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. Rozmiary CH18-CH26 | szt. | 325
12 | przewód do cytoskopii i rektoskopii pojedyńczy | szt. | 20
13 | przewód do cytoskopii i rektoskopii podwójny | szt. | 20
14 | sonda sengstatena CH 18 | szt. | 1
15 | sterylny pokrowiec na kamerę / przewody 16 cmx200 | szt. | 550
16 | maski silikonowa do resuscytatora roz. od 0 - 6 (nadające się do sterylizacji) | szt. | 5
17 | maski jednorazowa do resuscytatora roz. 0 – 5.Sterylna , zapakowana indywidualnie , bez lateksu. | szt. | 5
18 | Cewnik Foleya dwudrożny z gumową zastawką do napełniania balonu. Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu pokrytego silikonem. Atraumatyczna, zamknięta końcówka oraz dwa otwory drenujące. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Na cewniku nadrukowany rozmiar (Fr/Ch), średnica (mm), pojemność balonu (ml/cc) oraz nazwa producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany podwójnie: wewnetrzny worek foliowy z min. podwójną perforacją oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. CH 12 dł 40 cm | szt. | 20
16 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 14 | szt. | 390
21 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 16 | szt. | 220
22 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 18 | szt. | 1200
23 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 20 | szt. | 250
24 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 22 | szt. | 30
25 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 24 | szt. | 30
26 | Cewnik Foley, specyfikacja j.w.CH 26 | szt. | 30
27 | Cewnik Foley,pediatryczny, silikonowany, balon 3-5ml; dł.27-28cm; znakowany kolorem, CH 8 opakowanie podwójne folia i folia papier | szt. | 10
28 | Cewnik Foley,pediatryczny, silikonowany, balon 3ml; dł.27-28cm; znakowany kolorem, CH 10 opakowanie podwójne folia i folia papier | szt. | 10
29 | Zatyczka do cewników i drenów uniwersalny o budowie schodkowej, sterylna, pakowana pojedynczo, z ergonomicznym uchwytem | szt. | 100
30 | Wieszak jednoczęścowy do worków na mocz o pojemności 1,5l i 2,0l pasujący do kwadratowych i okrągłych ram łóżek wykonany z mocnego tworzywa sztuczngo | szt. | 400
31 | Worek do dobowej zbiórki moczu. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000ml, skalowany linearnie co 100ml, liczbowo co 500ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 90cm i 150cm (do wyboru przez Zamawiającego) zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia. | szt. | 3000
32 | Worek do dobowej zbiórki moczu (2000 ml) w systemie zamknietym z komorą kroplową typu Pasteur'a, posiadający zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się zawartości oraz 2 filtry hydrofobowe, zawór spustowy typu T, zabezpieczony w bezigłowy port do pobierania próbek, posiadający dwie skale 100 ml do 2000 ml wyskalowany do 100 ml oraz 100 ml do 25 ml, wyskalowana do 25 ml. Mlżliwość stosowania u pacjentów do 14 dni. Opakowanie folia -papier, starylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 10
33 | Cewnik Foley trójdrożny, silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, sterylne, balon 30 ml; CH18 | szt. | 20
34 | Cewnik Foley trójdrożny, silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, sterylne, balon 30 ml; CH20 | szt. | 40
35 | Cewnik Foley trójdrożny, silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, sterylne, balon 30 ml; CH22 | szt. | 10
36 | Cewnik Foley trójdrożny, silikonowane, znakowane kolorem, pakowane podwójnie, sterylne, balon 30 ml; CH 24 | szt. | 10
37 | Worek na wymiociny o pojemności min. 2000ml. Wykonany z wytrzymałej i przezroczystej folii o grubości min. 40µm (bez DEHP). Wyposażony w dwie skale pomiarowe: do 100ml co 10ml oraz do 2000ml co 100ml. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem w kształcie koła, wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację - „skręć i zaczep”. Na worku nadrukowana nazwa/logo producenta oraz graficzna instrukcja użycia. Op. foliowe 20szt. | op. | 45
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Sprzet jednorazowy 2
Pakiet nr 5 - sprzęt jednorazowy - ogólnego stosowania II
nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................................................................................
adres wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................
| Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 12,CH14, CH16 ,CH18,CH20,CH22- dł. min.80 cm | szt | 250
2 | Dren Redona wykonany z medycznego PCV z niebieską linią RTG na całej długości, perforacja na odcinku 14cm. Pojedynczy znacznik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Rozmiar nadrukowany na drenie. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier-folia, Długość 700mm, rozmiar CH 08,CH10,CH12,CH14,CH16,CH18 | szt | 250
3 | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. W skład zestawu wchodzi: butelka o pojemności 200ml wykonana z mocnego i lekkiego tworzywa, uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka, dren łączący o długości 125cm, zakończony uniwersalną, silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6- CH 18, z możliwością docinania oraz łącznikiem large lock do butelki. Butelka o poj. 200ml, z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900mbar- niebieskoprzezroczysta, lekka, nietłukąca, wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia. Skalowana co 10ml- dokładny pomiar odsysanej wydzieliny, tłoczona skala boczna oraz ukośna. Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego- do próżni i do drenu łączącego. Zestaw sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | szt. | 10
4 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się : pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 250ml, drenu łączącego o długości 125cm,z uniwersalną, docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18 oraz klamrą zaciskową, własnego systemu podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV, z zastawką antyrefluksyjną oraz czerwonym zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | szt. | 10
5 | Butelka do długotrwałego odsysania 200 ml,sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie folia- papier, z możliwością podania strylnie. | szt | 700
6 | Dren KHERA do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. Rozmiary: CH 08-CH 24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | szt. | 30
7 | Dren KHERA z perforowanym ramieniem poprzecznym. Dren do drenażu dróg żółciowych. Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu, długość ramion 18x45cm. Twardość drenu 60±5 ͦ shore. Dren zakończony łącznikiem large lock przeznaczonym do połaczenia z workiem zabezpieczającym dedykowanym do drenu. W miejscu połaczenia ramion dwa większe otwory drenujące. Rozmiary: CH 08-CH24. Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wew perforowana folia, zewn papier-folia | szt. | 5
8 | Test urazowy do wykrywania Helicobakter pylori | szt | 800
9 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzemianległe o łącznej powierzchni większej od otwóu końcowego. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH 6 ,CH8,CH10,CH12,CH14,CH16,CH18 | szt | 1000
10 | Cewnik do karmienia niemowląt, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Atraumatyczna, zamknięta końcówka oraz dwa otwory boczne naprzemianległe. Łącznik Luer z zatyczką kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Trzystopniowy czytnik głębokości (co 1 cm) w odległości 15cm od końca dystalnego. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiar CH 6 długości 40cm. | szt | 50
11 | Cewnik do karmienia niemowląt, specyfikacja j.w. CH 8 dł min 40 cm | szt | 50
12 | Cewnik do karmienia niemowląt, specyfikacja j.w. CH 10 dł min 40 cm | szt | 50
13 | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzemianległe o łącznej powierzchni większej od otwóu końcowego. Pięciostopniowy (schodkowy) łącznik z kontrolą odsysania kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH06,CH10,CH12,CH14,CH16CH18 długość 60cm. | szt. | 1500
14 | Cewnik Tiemann. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Atraumatyczna zagięta końcówka oraz dwa otwory boczne naprzemianległe. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru ze znacznikiem kierunku zagięcia końcówki. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiar CH 10,CH12,CH14,CH16,CH18,CH20,CH22,CH24,CH26 o długości 40cm. | szt. | 80
15 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm - trójdrożny | szt. | 800
16 | test ciążowy płytkowy | szt. | 1
17 | Zestaw do szynowania moczowodów 5F/26 | szt. | 10
18 | Zestaw do cytostomii - 12F; przeźroczysty cewnik 100% silikonu typu Foley o dł. Max 42 cm; balon 5 ml; igła-trokar nierozrywalna; ostrze otwarte; nacięcie tkanek nie odcinające tkanki po wkłuciu, sterylny | szt. | 5
19 | Zestaw do nefrostomii 14F | szt. | 5
20 | Cewnik Nelaton. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Atraumatyczna, zamknięta końcówka oraz dwa otwory boczne naprzemianległe. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH 08 - CH 24 o długości 40cm | szt. | 40
21 | Koc termoizolacyjny, termowstrząsowy | szt. | 80
22 | Szpatułka jednorazowa, drewniana (op. 100szt) (oddzielnie pakowane, sterylne) | op. | 30
23 | Zaciskach do pępowiny biały duży - sterylny | szt. | 300
24 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych wykonane z miękkiego i delikatnego winylu, elastyczna i delikatna, zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem, kolor biały, jednorazowe zatrzaskowe zapięcie chroniące przed przypadkowym otwarciem, dostępna w wersji z polem do opisu bezpośrednio na opasce lub z wkłądaną karteczką op.100 szt. | op. | 30
25 | opaska identyfikacyjna dla noworodków wykonane z miękkiego i delikatnego winylu, elastyczna i delikatna, zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem, oznaczenie kolorystyczne zgodne z przeznaczeniem- różowe i niebieskie, jednorazowe zatrzaskowe zapięcie chroniące przed przypadkowym otwarciem, z wkładaną karteczką op.100 szt. | op. | 8
26 | wziernik ginkologiczny jednorazowy - sterylny S,M,L | szt. | 400
27 | przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy - jednorazowy | szt. | 5
28 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania składającego się z końcówki Yankauer standardowej oraz drenu łączącego z zakończeniem lejek-lejek, końcówka w rozmiarze CH 21 - 3,9mm/7,00mm (śr. wewn./śr.zewn.), długość około 26cm, całkowicie transparentna o zabarwieniu niebieskim z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny, lekka i wyważona rączka, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, kaniula z podwójnym załamaniem krzywizny, z dodatkowymi 4 otworami odbarczającymi przy końcu kaniuli, dren łączący wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren obustronnie zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia | szt. | 50
29 | Kanka doodbytnicza CH16X200 | szt. | 5
30 | Dren z trokarem, tępy rozmiar 24F | szt. | 5
31 | Dren z trokarem, tępy rozmiar 28F | szt. | 5
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## maski_tlenowe
Pakiet nr 6 - maski tlenowe, z nebulizatorem, z reserwuarem, silikonowe
nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................................................................................
adres wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Maski tlenowe dla dorosłych z drenem długości 2,0 m,wolne od ftalanów , czyste mikrobiologicznie, data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt | 200
2 | Maski tlenowe dla dzieci z drenem długości 2,0 m,wolne od ftalanów , czyste mikrobiologicznie,data ważności na opakowaniu jednostkowym |  | 50
3 | Maski areozolowe z nebulizatorami dla dorosłych i drenem o długości 200cm,wolne od ftalanów , czyste mikrobiologicznie data wazności na opakowaniu jednostkowym | szt | 500
4 | Maski areozolowe z nebulizatorami dla dzieci i drenem o długości 200cm,wolne od ftalanów , czyste mikrobiologicznie data wazności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 200
5 | Maska do podawania tlenu (tlenoterapia bierna) z rezerwuarem i drenem o długości 2,0m dla dorosłych,wolne od ftalanów , czyste mikrobilogicznie , data waznośći na opakowaniu jednostkowym | szt | 150
6 | Maska do podawania tlenu (tlenoterapia bierna) z rezerwuarem i drenem o długości 2,0m dla dzieci,wolne od ftalanów , czyste mikrobilogicznie , data waznośći na opakowaniu jednostkowym | szt | 10
8 | Filtr oddechowy, elektrostatyczny, o małej masie własnej – 21g, przestrzeń martwa:33 - 35 ml; sterylny; pakowany pojedynczo; z portem kapno; skuteczność filtrowania dla wirusów > 99,999% i bakterii> 99,999%,wolny od ftalanów , data ważności na opakowaniu jednostkowym,(załączenie certyfikatu walidacji procesu sterylizacji producenta) | szt. | 1100
9 | Maski krtaniowe, których budowa jest zgodna z budową anatomiczną gardła, wygięcie około 70 stopni pozwalające na łatwe zakładanie.Wzmocniony koniuszek mankietu , nie podwijajacy się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku.Rurka i mankiet uformowane jako jedna całośćdla większego bezpieczeństwa.Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz określenie stopnia wypełnienia mankietu.Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję.Bezpieczeństwo w środowisku MRI.Materiał nie zawiera ftalanów.Rozmiary 1-6. | szt | 20
10 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, typu wąsy tlenowe, dla dorosłych, miękkie, z drenem 200cm., czyste mikrobiologicznie,wolne od ftalanów, data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 1200
11 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, typu wąsy tlenowe, dla dzieci, miękkie, z drenem 200cm., czyste mikrobiologicznie,wolne od ftalanów, data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt | 20
12 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gadkie wenętrzne zapobiegające zaleganiu bakterii, dł.180 cm. Dodatkowa rura do worka o dł. 90 cm. Kolanko z portem kapno zabezpieczenoym kręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22 mmF typu Flex, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj.2 litry(informacja o braku lateksu na kołnierzu worka oddechowego), wolne od ftalanów, sterylny(załązcenie certyfikatu walidacjiprocesu sterylizacji producenta), data ważności na opakowaniu jednostkowym | szt. | 150
RAZEM
,
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzęt_jednorazowy 3
Pakiet Nr 7 - sprzęt jednorazowy - ogólnego stosowania III
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Pojnik dla chorych | szt | 50
2 | Kaczka sanitarna męska | szt | 30
3 | Kieliszek do leków, plastikowy, jednorazowy (op.75szt) | op. | 600
4 | Kuweta do plwocin (od 50 do 60ml), niesterylna na BK stożkowa | szt | 50
5 | Pojemnik na odpady medyczne oraz zużyte igły z tworzywa, sztywny nie ulegający zgnieceniu, po końcowym zamknięciu brak możliwości otworzenia : 1l | szt | 1000
6 | Pojemnik na odpady medyczne oraz zużyte igły z tworzywa, sztywny nie ulegający zgnieceniu, po końcowym zamknięciu brak możliwości otworzenia : 2l | szt | 900
7 | Pojemnik na odpady medyczne oraz zużyte ogły z tworzywa, sztywny nie ulegający zgnieceniu, po koncowym zamknięciu brak możliwości otworzenia: 4 - 5 l | szt | 1200
8 | Pojemnik na odpady medyczne oraz zużyte ogły z tworzywa, sztywny nie ulegający zgnieceniu, po koncowym zamknięciu brak możliwości otworzenia: 10 l | szt | 1400
9 | Pojemnik na odpady medyczne oraz zużyte igły z tworzywa, sztywny nie ulegający zgnieceniu, po koncowym zamknięciu brak możliwości otworzenia: 20 l | szt | 1100
10 | Basen sanitarny z tworzywa | szt | 5
11 | Fartuch foliowy z PCV; duży opakowanie 100 szt. | op | 10
12 | Nerka medyczna wykonana z tworzywa sztucznego rozmiar 28cm | szt | 10
13 | Nerka medyczna wykonana z tworzywa sztucznego rozmiar 20cm | szt. | 10
14 | Opaska uciskowa - "Staza" - z rozpinanym, plastikowym zapięciem, niezbędna np. podczas wykonywania wkłuć dożylnych czy pobieraniu krwi. | szt | 30
15 | Osłonki do USG dopochwowgo - suche pojedyńczo pakowane | szt. | 1600
16 | kołnierze ortopedyczne dla dorosłych - wielorazowego użytku stabilizujący kręgosłu szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, zapinany na rzepy, posiadający otwory umożliwiajace dostęp do tchawicy i pozwalający na kontrolę tętna na tętnicach szyjnych, łatwo zmywalny, nietoksyczny i hipoalergiczny, przepuszczalny dla promieni RTG | szt | 10
17 | kołnierze ortopedyczne dla dzieci wielorazowego użytku stabilizujący kręgosłu szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, zapinany na rzepy, posiadający otwory umożliwiajace dostęp do tchawicy i pozwalający na kontrolę tętna na tętnicach szyjnych, łatwo zmywalny, nietoksyczny i hipoalergiczny, przepuszczalny dla promieni RTG | szt. | 5
18 | golarki medyczne - jednorazowego użytku, sterylne, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażona w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, pakowane osobno, wycięcie w uchwycie umozliwia dokładnie widok golonego obszaru (op. 50szt.) | op | 50
19 | okulary do fototerapii dla noworodków rozmiar S,M i L wykonany z tkaniny nie posiadającej lateksu, miękki, wygodny dopasowujący się do każdego rodzaju główki | szt. | 150
20 | miska nerkowata jednorazowa | szt | 420
21 | staza jednorazowa (gumowa bezlateksowa) na rolce 25 szt | op | 220
22 | szczotki chirurgiczne super Brusz 300 (op.10 szt) | op. | 1
23 | przyrząd do mocowania rurek intubacyjnych dla dzieci | szt. | 10
24 | przyrząd do mocowania rurek intubacyjnych dla dorosłych | szt. | 10
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzęt_jednorazowy_4
Pakiet Nr 8 - sprzęt jednorazowy - ogólnego stosowania IV
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy 14G i 16G z możliwością włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki, prowadnica niklowo tytanowa odporna na załamania, długość cewnika 15-16 i 20 cm | szt. | 2
2 | Dwuświatłowy zestaw cewników do żyły głównej zakładanej metodą Seldingera, z możłiwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG 16G : cewnik poliuretanowy z miękkim końcem , dł.20cm i 30cm, matalowa prowadnica odporna na zaginanie z elastyczną końcówką dł.70cm. | szt. | 15
3 | Trójświatłowy zestaw cewników do żyły głównej zakładanej metodą Seldingera, z możłiwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG 16G/18G : cewnik poliuretanowy z miękkim końcem , dł.20cm i 30cm, matalowa prowadnica odporna na zaginanie z elastyczną końcówką dł.70cm. | szt. | 15
4 | Mini Spike Plus - przyrząd do aspiracji. Stała osłona boczna portu przy otwartej zatyczce. Automatyczna zastawka otwierająca drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki. Filtr p/bakteryjny 0,45um. | szt. | 1400
5 | Precyzyjny regulator przepływu płynów od 2-5 do 250-350 ml/h, bez ryzyka przypadkowej zmiany szybkości przepływu | szt. | 5
6 | Regulator przepływu bez zestawu do kroplówki, stosowany do infuzji grawitacyjnych przy karmieniu sondą - szeroki zakres regulacji predkości przepływu od 2ml/h do 350ml/h | szt | 5
7 | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną. | szt. | 1
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## zestawy_ambulatoryjne
Pakiet nr 9 - zestawy ambulatoryjne
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego: Skład zestawu:6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm; 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki; 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm; 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm; 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny; 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana); 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana); 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana); 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane); 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm; 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej Hydrofilm 10 cm x 15 cm, (zapakowany).Opakowanie:Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. | szt. | 36
2 | Zestaw do zakładania szwów. Skład zestawu: 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm; 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm; 6 x tampon z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr3); 1 x igłotrzymacz 12 cm; 1 x możyczki metalowe ostre/ostre 11 cm; 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana); 1 x igła 1,2mmx40mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana); 1 x igła 0,8mmx40mm, 21 G x 1 1/2, zielona (zapakowana); 1 x serweta włókniniowa 50cmx50 z przylepnym otworem 5cmx10cm; 1 x serweta włókniniwa nieprzylepna 60cmx60cm; Opakowanie- tacka typu bliter z 3 wgłębieiami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki | szt | 520
3 | Zestaw do zdejmowania szwów. Skład zestawu; 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki; 1 pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm, 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm, 1 x ostrze- skalpel 6,5(zapakowane). Opakowanie : Taca typu plister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. | szt. | 864
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## blok_operacyjny
Pakiet nr 10 - sprzęt jednorazowy - blok operacyjny
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Jednorazowa igła Veresa z kranikiem do insuflacji i wskaźnikiem optycznym informującym o położeniu igły, długość 12 cm i 15 cm | szt. | 20
2 | Jednorazowy, sterylny zestaw troakarów laparoskopowych składający się z : 2 kaniuli o rozmiarze 5mm z portem insuflacyjnym, 2 kaniuli o rozmiarze 10mm z pportem insuflacyjnym, 1 mandarynu bezpiecznego do kaniuli o rozmiarze 10mm, 1 mandarynu do kaniuli o rozmiarze 5mm, igły Veresa, reduktora, woreczka ekstrakcyjnego oraz dwóch zasobników klipsów rozmiar średnio-duzy, 6 klipsów w zasobniku | szt. | 150
3 | Zestaw do odsysania złożony z drenu o średnicy 7mm, długości 3m oraz kanki zakrzywionej w rozmiarze CH22, jednorazowego użytku, sterylny, bez kontroli ssania, dren wzdłużnie żebrowany | szt. | 800
4 | Sterylny dren łączący, o średnicy 7 mm, długości 3m, z konektorami typu żeńskiego z zatyczką na koncówkę zintegrowaną z drenem | szt. | 5
5 | Kanka do odsysania pola operacyjnego yankauer sztywna z kulką, zagięta, bez kontroli ssania, sterylna | szt. | 5
6 | Kanka do odsysania pola operacyjnego sterylna (typu yankauer) z kontrolą ssania, przezroczysta zagięta, otwór końcowy, 4 otwory boczne, średnica wewnetrzna ok. 4-5mm - 10CH | szt. | 2
7 | Kanka do odsysania pola operacyjnego, zagieta, bez kontroli ssania, sztywna, rozmiar 22CH | szt. | 2
8 | Kanister o pojemności 2000 ml, średnica 12,5-13,5 cm, wysokość 24,5-25,5 cmm wykonany z przzroczystegom niedłukącego się tworzywa, ocechowany skalą pomiarową co 100 ml do pełnej objętości oferowanego wkładu, skala w trzech miejscach czytelna z każdej perspektywy. odporny na środki dezynfekcyjne oraz parę wodną, wyposażene w zintegrowany uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózkówjezdnych o szerokości 30 mm. Kanister posiadający łącznik kątowy, schodkowy ( obrotowy, szary) z trzema pierścieniami uszczelniającymi - przyłącze do źródła próżni. Kanister wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121st.C. Każdy kanister musi posiadać informację o metodzie sterylizacji dołączonej do kanistra | szt. | 5
9 | Wkład workowy o pojemności 2000ml wykonany z poliefiny (dający możliwość utylizacji w niskich temperaturach bez wydzielania szkodliwych substancji), biologicznie czysty, odporny na rozdarcie, perforację, posiadający funkcję samozasysania. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tyklo jeden łącznik kątowy, schodkowy, obrotowy (port do pacjenta), posiadający port o średnicy 25-26mm, który umożliwia włożenie saszetki z proszkiem żelującym wydzielinę. Możliwość łączenia w tandem o łącznej pojemności 24 litrów na jednym wózku. Wkład kompatybilny z kanistrem o tej samej pojemności. Wyposażony w jeden uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym worku. Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta. | szt. | 696
10 | Wkład workowy o pojemności 2000ml wykonany z poliefiny (dający możliwość utylizacji w niskich temperaturach bez wydzielania szkodliwych substancji), biologicznie czysty, odporny na rozdarcie, perforację, posiadający funkcję samozasysania. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tyklo jeden łącznik kątowy, schodkowy, obrotowy (port do pacjenta), we wkładzie umieszczone fabrycznie 3 saszetki z proszkiem żelującym wydzielinę. Posiadający port o średnicy 25-26mm. Możliwość łączenia w tandem o łącznej pojemności 24 litrów na jednym wózku. Wkład kompatybilny z kanistrem o tej samej pojemności. Wyposażony w jeden uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym worku. Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta. | szt. | 132
11 | Uchwyt do szyny Modura - plastikowy, automatyczny, kompatybilny z w/w kanistrami | szt. | 3
12 | Przełącznik próżni umożliwiający przełączanieźródła próźni pomiędzy dwoma pojemnikami, do instalowania na wózku pomiędzy dwoma pojemnikami. | szt. | 2
13 | lejce naczyniowe 2,4 x 1,2 x 75 ( różne kolory) | szt. | 300
14 | lejce naczyniowe 1,5 x 1,0 x 40 ( różne kolory) | szt. | 30
15 | Szwy tytanowe LT 300 kompatybilne z klipsownicą firmy Jonson 20 magaqzynków po 6 szt. | op | 9
16 | Klipsy naczyniowe polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL – extra–duże, do zamykania struktur wielkości 7 mm- 16 mm. Magazynki wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta (np. numer serii, datę ważności itp.).20 magazynków po 4 szt. | op | 3
17 | Trokar laparoskopowy jednorazowy sterylny 12 mm, rozpychający : kaniula 12 mm, mandryn, reduktor | szt. | 20
Razem
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## kaniule_dla_dorosłych
Pakiet nr 11 - Kaniule dla dorosłych
Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ......................................................................................................................................................
| Nazwa | j.m. | ilości | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Kaniula dożylna poliuretanowa 20Gx33mm. Minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Koreczek z wewnętrznym trzpieniem wchodzącym do światła kaniuli schowanym poniżej koreczka. Membrana z filtrem hydrofobowym odpowietrzająca kaniulę. Port dodatkowy umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami. Koreczek domykany ręcznie. Tylny szlif igły. Opakowanie z informacją o materiale z jakiego wykonano kaniulę, przepływach, rozmiarach. Kolorystyczne oznakowanie średnicy i długości kaniul w wersjach krótkich. | szt. | 12000
2 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej - 20G x 25 mm | szt. | 400
3 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej - 18G x 45 mm | szt. | 2000
4 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej - 18G x 33 mm | szt. | 200
5 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej - 22G x 25 mm | szt. | 5550
6 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej - 24G x 19 mm | szt. | 50
7 | Kaniula dożylna 20Gx33mm. Kaniule dożylne poliuretanowe. Zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem w pełni automatyczne bez dodatkowych elementów na zewnatrz kaniuli. Taka sama konstrukcja i kształt jak zwykłej kaniuli. Minimu 4 paski kontrastujące w RTG. Koreczek z wewnętrznym trzpieniem wchodzącym do światła kaniuli schowanym poniżej koreczka. Membrana z filtrem hydrofobowym odpowietrzająca kaniulę. Port dodatkowy umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami. Koreczek domykany ręcznie. Tylny szlif igły. Opakowanie z informacją o materiale z jakiego wykonano kaniulę, przepływach, rozmiarach. Kolorystyczne oznakowanie średnicy i długości kaniul w wersjach krótkich. | szt. | 50
8 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej 20G x 25 mm | szt. | 50
9 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej 18G x 45 mm | szt. | 50
10 | Kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej 22G x 25 mm | szt. | 50
11 | kaniula dożylna jak w specyfikacji wyżej 24G x 19 mm | szt. | 50
12 | Kaniula dożylna 22G x 25 mm poliuretanowa z zabezpieczeniem przed ukłuciem, bez górnego portu. Wytrzymałość ciśnienia 21 bar. 4 paski widoczne w RTG. Na końcu igły przejrzysty uchwyt z membramą przepuszczający powietrze i w 100% zatrzymujący wypływ krwi po nakłuciu. Wewnątrz trzonu kaniuli zastawka dla krwi uniemożliwiająca wypły krwi po usunięciu igły co eliminuje koniczność uciśnięcia żyły. | szt. | 50
13 | Kaniula dożylna w specyfikacji jak wyżej - 20 G x 32 mm | szt. | 50
14 | Kaniula dożylna w specyfikacji jak wyżej - 18 G x 45 mm | szt. | 50
15 | Kranik trójdrożny odporny na ciśnienie do 4,5 bar z przezroczystą obudową. Kolorowe pokrętła, obrót o 360 stopni | szt. | 600
16 | Korki do kaniul, jałowe pakowane pojedyńczo z wewnętrznym trzpieniem wchodzącym do .światła kaniuli schowanym poniżej koreczka | szt. | 14000
17 | Łącznik miedzystrzykawkowy pakowany pojedynczo, sterylnie z dwoma portami do przyłączenia strzykawek. Dodatkowy uchwyt pozwalajacy na przyłączenie i odłączenie strzykawek bez dotykania miejsc połączeń ze strzykawkami. Fabrycznie założone osłony zwiększające bezpieczeństwo użycia. | szt. | 10
18 | Kaniula dożylna i dotętnicza bez górnego portu. Wewnątrz z zastawką zapobiegającą przed wyciekiem krwi podczas kaniulacji lub po odłączeniu linii infuzyjnej. Wtrzymałość na cisnienie do 21 bar 24G x 10 mm | szt. | 50
19 | Kaniula dożylna w specyfikacji jak wyżej - 22 G x 25 mm | szt. | 50
20 | Kaniula dożylna w specyfikacji jak wyżej - 20 G x 32 mm | szt. | 50
21 | Kaniula dożylna w specyfikacji jak wyżej - 18 G x 45 mm | szt. | 50
22 | Zamkniety system dostępu naczynowego z podzielą silikonową membramą i końcówką luer . Nie zawierający latesu i DEHP. | szt. | 7000
23 | Aparat do podaży żywienia pozajelitowego. Z regulatorem prędkości przepływu bez zgniatania drenu. Wykonany z PCV bez zawartości ftalanów z informacją na opakowaniu jednostkowym. Długość drenu 180 cm. Komora kroplowa dwuczęściowa (górna twarda, dolna miękka). Zacisk slizgowy na drenie. Odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym o skuteczności minimum 99,99999% potwierdzone oświadczeniem producenta. Zmiana ustawień regulatora jedną ręką. Miejsce na podwieszenia końcówki drenu w trakcie przygotowania wlewu. | szt. | 10
24 | Zestaw do podaży grawitacyjnej do worków typu pack, wyposażony w zacisk rolkowy i komore kroplową, port bezigłowy Y | szt. | 20
25 | Zgłębnik dożołądkowy do długotrwałego żywienia dojelitowego wykonany z miękkiego elastycznego poliuretanu, nie zawierającego DEHP CH15 długośc 100 cm | szt. | 50
26 | Zgłębnik dożołądkowy do długotrwałego żywienia dojelitowego wykonany z miękkiego elastycznego poliuretanu, nie zawierającego DEHP CH12 długośc 100 cm | szt. | 25
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## elektroda - blok operacyjny
Pakiet numer 12 - elektrody I – blok operacyjny
Nazwa wykonawcy……………………………………………………………….
Adres wykonawcy…………………………………………………………………
lp | nazwa | j.m | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartośc netto | wartość brutto
1 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, dł. 3m, gniazdo żeńskie 4mm, wtyk z systemem rozpoznawania narzędzi | szt | 2
2 | Wielorazowy uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami (cięcie/koagulacja) do elektrod 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk z systemem rozpoznawania narzędzi | szt | 17
3 | Kabel bipolarny do resektoskopu, dł. 4,5 m wtyk z systemem rozpoznawania narzędzi | szt | 1
4 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 5m, wtyk płaski | szt | 1
5 | Elektroda nóż prosty, 25 x 3,5mm, uchwyt 4mm | szt | 6
6 | Przedłużacz do elektrod standardowych 4mm, dł.100mm, uchwyt 4mm | szt | 1
7 | Elektroda neutralna jednorazowa z pierścieniem okalającym, hydrożelowa, dzielona, dla dorosłych i dzieci, rozmiar 176x122mm, powierzchnia czynna 110cm2, op. 50szt (10x5szt.) z etykietami do wklejenia, kompatybilna z sustemem bezpieczeństwa w posiadanym aparacie elektrochirurgicznym, | op | 20
8 | Czyściki jednorazowe, przyklejane, sterylne do elektrod, opakowanie 100szt. | op | 1
9 | Wielorazowe klemy bipolarne do zamykania dużych naczyń, gładkie, zagięte, 23cm, z nierozłącznym kablem z systemem rozpoznawania narzędzi | szt | 1
10 | Uchwyt do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, wielorazowy, z nierozłącznym kablem, wtyczka z systemem rozpoznawania narzędzi (6-pin) | szt | 1
11 | Rurka zewnętrzna, wielorazowa, dł. min. 32cm., do bipolarnego instrumentu laparoskopowego | szt | 1
12 | Wkład disector typu Mary-Land,wąski, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, dł. min. 33cm, | szt | 1
13 | Haczyk laparoskopowy monopolarny, wielorazowy, długość min. 33m, | szt | 1
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## worki_stomijne
Pakiet nr 13 - worki stomijne
Nazwa oferenta: ........................................................................................................................................................................
Adres oferenta: .............................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Worki stomijne otwarte z zamknięciem na rzepy - przeźroczyste rozmiar 10-76 ( 30szt. w opakowaniu) | szt | 30
2 | Worek stomijny 1-częściowy otw z ujściem przeźroczysty max 10-55(30 szt w opakowaniu) | szt | 480
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## smoczki_i_butelki
PAKIET NR 14 - butelki i smoczki dla dzieci
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Jednorazowy lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki - do mleka modyfikowanego, średni otwór przepływowy, rozmiar 0-6 miesięcy gotowy do użytku, pakowany osobno | szt | 4000
2 | Jednorazowy lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki - do papek duży otwór przepływowy, rozmiar od 6 miesięcy gotowy do użytku, pakowany osobno | szt | 5
3 | Jednorazowy lateksowy smoczekz odpowietrzaczem do butelki -do papek otwór przepływowy w formie krzyżaka rozmiar od 6 miesięcy gotowy do użytku , pakowany osobno | szt | 5
4 | Smoczek na rozszczep wargi - dla dzieci z zamkniętym rozszczepem podniebienia i otwartym rozszczepem wargi | szt | 2
5 | Smoczek na rozszczep podniebienia -dla dzieci z otwartym rozszczepem podniebienia | szt | 2
6 | Jednorazowa butelka z PP(polipropylen) z gwintem 140ml , z nakrętką, gotowa do użytku , pakowana osobno | szt | 20
7 | Jednorazowa butelka z PP (polopropylen) z gwintem 80ml, z nakrętką, gotowa do użytku, pakowana osobno | szt. | 4050
8 | Jednorazowa butelka z PP(polipropylen)z gwintem 230ml , z nakrętką, gotowa do użytku, pakowana osobno | szt | 20
Razem
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## ostrza
Pakiet nr 15 - ostrza chirurgiczne
nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................................................................................
adres wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ILOŚĆ | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiową saszetkę, nazwa producenta na pojedynczym ostrzu - opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 10A | op.-100 | 15
2 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiową saszetkę, nazwa producenta na pojedynczym ostrzu- opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 10 | op.-100 | 15
3 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiową saszetkę, nazwa producenta na pojedynczym ostrzu - opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 20 | op.-100 | 12
5 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiową saszetkę, nazwa producenta na pojedynczym ostrzu - opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 18 | op.-100 | 21
6 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiowa saszetkę, nazwa producenta na pojedynczym ostrzu - opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 22 | op.100 | 15
7 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiową saszetkę, nazwa producenta ma pojedynczym ostrzu - opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 23 | op.-100 | 5
8 | Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej - pakowane pojedynczo w aluminiowa saszetkę, nazwa producenta na ojedynczym ostrzu - opakowanie zbiorcze a 100szt. - rozm. 24 | op.100 | 2
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## rurki_intubacyjne
Pakiet nr 16 - rurki intubacyjne, dotchawicze, kaniule dożylne
Nazwa ofertenta ...........................................................................................................................................................................................
Adres oferenta .............................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Rurka dotchawiczna intubacyjna ustno-nosowa, jednorazowa, sterylna, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy i otworem Murphyego, bezlateksowa wykonana z termoczułego PCV, rozmiar ruki widoczny w 2 miejscach, linia widoczna w promieniach rtg, i, rozmiar ; od 2,5 do 9.0, znacznik głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki | szt. | 900
2 | Rurki dotchawicze, zbrojone, ustno-nosowe, spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ściankę rurki, z mankietem niskociśnieniowym, z oznaczeniem głębokości intubacji na rurce jednorazowego użytku, sterylne, rozmiar 7,0 - 9,0. Znacznik głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, min. 2 roz. rurki na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym | szt. | 20
3 | Rurka intubacyjna bez mankietu, z otworem Murphyego; z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV, sterylne, jednorazowego użytku,rozmiar 2,0 - 7,0 | szt. | 60
4 | Rurka ustno-gardłowa (typ Guedela), jednorazowa, nylonowa blokada zagryzienia ułatwiająca przechodzenie cewnika odsysającego , łagodnie wykończone krwawędzie, roz. 4,0 - 11,0 | szt. | 110
5 | Rurka tracheostomijna bez mankietu uszczelniającego; rozm: 3,5-8,0 | szt. | 6
6 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniajacym; rozm: 3,5-8,0 | szt. | 6
7 | Jednorazowa, sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta PCV z miękką końcówką , rozmiary 1,9mm-5,0mm różne długości | szt. | 5
8 | rurka nosowo-gardłowa laryngektomijna rozmiar 2,5 - 9 | szt. | 50
9 | prowadnica do trudnych intubacji jednorazowa sterylna rozmiary 3,3mm i 5,0mm dł 600-1000 mm | szt. | 5
10 | Kaniula dożylna z PTFE 22G 0.8 x 25 mm i 31ml/min, opakowanie TYVEC bez PCV i lateksu | szt | 2500
11 | Kaniula ze zintegrowanym portem iniekcyjnym do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych .Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli wykonane z PTFE.Opakowanie Tyvec bez PCV i lateksu. 14G 2,0x 45 270ml/min | szt | 100
12 | Kaniula ze zintegrowanym portem iniekcyjnym do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych .Trójkatne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli wykonane z PTFE.Opakowanie Tyvec bez PCV i lateksu. 20G 1,0 x 32 54ml/min | szt | 1000
13 | Kaniula ze zintegrowanym portem iniekcyjnym do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych . Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli wykonane z PTFE akowanie bez PCV i lateksu. 18G 1,2 x 45 80ml/min | szt | 1000
14 | Kaniula ze zintegrowanym portem iniekcyjnym do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych .Trójkatne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli wykonane z PTFE.Opakowanie Tyvec bez PCV i lateksu. 17G 1,4x 45 125ml/min | szt | 50
15 | Kaniula ze zintegrowanym portem iniekcyjnym do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych .Trójkatna ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli wykonane z PTFE.Opakowanie Tyvec bez PCV i lateksu. 16G 1,7x45 180ml/min | szt | 50
16 | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,7 i 0,6 o maksymalnym przepływie 13 ml/min, wykonana z PTFE ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Pakowana w sztywne opakowanie w systemie Tyvec zabezpieczenie przed utratą jałowości. | szt | 500
17 | czyściki do narzędzi elektrochirurgicznych (5cmx5cm) - znacznik RT zapewniającey bezpieczeństwo pacjenta - sterylny (op-100szt.) | op | 3
18 | Korki do kaniul jałowe pakowane pojedynczo kompatybilne z kaniulami z poz. 11-15 | szt | 3000
19 | Mostkowo/biodrowa igła aspiracyjna - sterylna, 16G (1.651 mm x 0,5 cm -4,8 cm) | szt | 10
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
Wenflon z poz. 11 - 15 kompatybilny z BD luer-lock
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzęt_do_laparoskopu
Pakiet nr 17 - sprzęt jednorazowy i wielorazowy do laparoskopu
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Dren płuczący FC, jednorazowy , sterylny- do pompy posiadanej przez zamawiającego , opak 10szt | op | 2
2 | Uszczelka czarna do trokarów 6mmposiadanych przez zamawiajacego, autoklawowalna, opak 5szt | op | 2
3 | Uszczelka zielona do trokarów 11mm posiadanych przez zamawiającego, autoklawowalna , opak 5szt | op | 2
4 | Filtr gazu CO2, do insuflatorów KARL STORZ, Electronic ENDOFLATOR i TERMOFLATOR, sterylny , opak 25 szt | op | 2
5 | Filtr gazu do pomp ssąco- płuczących KARL STORZ , niesterylny opak 10szt | op | 2
6 | Wklad jednorazowy do odsysania (MEDELA), 2,5l , bez środka żelującego opak 40 szt | op | 1
7 | Klipsy tytanowe,średnio-duże ,16 magazynków po 10szt kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego klipsownicą. | op | 2
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzęt_do_endoskopii
Pakiet nr 18 - sprzęt jednorazowy i wielorazowy do endoskopii
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość wg j.m. | cena jednostkowa netto | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Klipsownica endoskopowa jednorazowego użytku, długość narzędzia 220-230 cm, średnica cewnika 2,5 mm, bez osłony zewnętrznej, cewnik pokryty teflonem, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie ramion klipsa 13 mm, kąt rozwarcia 135* | szt. | 30
2 | Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, plecionka, owalna, śr. pętli 30-35 mm. Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, na opakowaniu min. 3 naklejki z numerami katalogowymi i lot do dokumentacji medycznej | szt. | 50
3 | Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, plecionka, owalna, śr. pętli 15 mm. Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, na opakowaniu min. 3 naklejki z numerami katalogowymi i lot do dokumentacji medycznej | szt. | 50
4 | Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, monofilament, owalna, śr. pętli 6 mm. Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, na opakowaniu min. 3 naklejki z numerami katalogowymi i lot do dokumentacji medycznej | szt. | 30
5 | Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, plecionka, heksagonalna, śr. pętli 30-35 mm. Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, na opakowaniu min. 3 naklejki z numerami katalogowymi i lot do dokumentacji medycznej | szt. | 10
7 | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.ostrza igły 0,5mm, dł. ostrza 5 mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. W sterylnym opakowaniu igła oraz strzykawka. Pakowane po 5 szt. | szt. | 20
8 | Kleszcze biopsyjne, jednorazoweg użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem. Śr. cewnika 2,3mm. Dł. narzędzia 230. Spiralny cewnik pokryty teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację | szt. | 300
9 | Kleszcze biopsyjne, jednorazoweg użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca. Śr. cewnika 2,3mm. Dł. narzędzia 230. Spiralny cewnik pokryty teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację | szt. | 300
10 | Ustnik gastroskopowy, jednorazowego użytku, z gumką materiałową, bez lateksu, pakowany w kartonowy dyspenser z otworem w dolnej części ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników, op. 100 szt. | op. | 9
11 | Szczotka czyszcząca endoskopowa jednorazowego użytku, z jednej strony zakończona oliwką, z drugiej strony trzema główkami ustawionymi jedna z drugą w linii, średnica główek 6 mm, długość cewnika szczotki 210 cm, op. 10 szt. | op. | 20
12 | Pułapka na polipy, 4-komorowa, podłączana do ssaka oraz gniazda ssącego endoskopu za pomocą dwóch drenów, możliwość ustawienia pułapki w pozycję "0" w celu przepuszczenia zasysanej zawartości z pominięciem sitek. | szt. | 30
16 | Chwytak do polipów i ciał obcych, wielorazowego użytku, 4-ramienny, ramiona zakończone haczykami, dł robocza 220-230 cm, nieprzezierny cewnik o śr. 2,5-2,6 mm, widoczny w promieniach RTG | szt. | 1
18 | tusz do tatuaży - w opakowaniu 20 ampuło-strzykawek po 5 ml | op. | 1
RAZEM | [6 empty] | 0
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: ....................................................................... |  |  |  |  | ..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sprzet_specjalistyczny_II
Pakiet nr 19 - staplery chirurgiczne
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
LP | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent/nr kat/uwagi
1 | Worek automatyczny z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczony na metalowych widełkach, materiał nieulegający pękaniu i zrywaniu się, dno dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału, dodatkowo separator tkankowy w postaci koralika umożliwiający łatwą ewakuacji worka. Oznaczenie kolorystyczne i graficzne określające położenie światła worka, kompatybilny z trokarem 10 mm. Objętość 225 ml. Opakowanie 10 sztuk. | op | 17
2 | Jednorazowy , zakrzywiony stapler z regulaowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 - 2,0), średnica główki staplera 21, 25, 28, 32 mm.Stapler posiadający jedną dźwignię, umożliwiającą jednoręczną obsługę. Stapler 25 mm wymagany w wersji przełykowej z główka w formie pełnego (prostego) stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. Wysokość zszywki otwartej:4,2 mm dla staplera 21mm oraz 5 mm dla staplerów 25,28,32 | szt. | 8
3 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61 mm, zamykający na 1,5 lub 2mm, wysokość zszywki 3,8 mm stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty | szt. | 3
4 | Ładunek do w/w/ staplera 3,8 mm lub 4,5 mm | szt. | 6
5 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 81mm, zamykający na 1,4mm wysokości zszywki 3,8mm, stapler wielostrzaowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty | szt. | 9
6 | ładunek do w/w staplera 3,8mm lub 4,5 mm | szt. | 9
7 | Stapler liniowy, wielostrzałowy 46 mm i 60mm, automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobno dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min 20 mm.Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm | szt | 11
8 | Ładunek do w/w staplera 3,8mm lub 4,5 mm | szt. | 11
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: ....................................................................... |  |  |  |  | ..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## blok operacyjny
Pakiet 23 - elektrody II - blok operacyjny
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................................................................................................
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | i.m. | ILOŚĆ | cena jednostkowa netto | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Elektroda Erbe Nessy Omega(85+23)cm2 bez kabla op=50 szt | szt | 8
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej