## odzież medyczna zabezpieczająca
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr 2
Pakiet 1 - Odzież medyczna zabezpieczająca
Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | szt | 50
2 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar | szt | 90
3 | Kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004. | szt | 3000
4 | Czepek przedłużany stanowiący zabezpieczenie dla osób z długimi włosami. Część tylna wydłużona, wykończona gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość czepka 23,5cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 4,5cm +/- 0,5 cm. Długość odninka z gumką 18cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym i niebieskim. | op. | 20
5 | Czepek chirurgiczny z miękkim wykończeniem brzegów pozbawionym taśm gumowych, dla osób z długimi włosami, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt. | op. | 5
6 | Czepek chirurgiczny o kształcie furażerki, przeznaczony dla osób z krótkimi włosami, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, podwójna warstwa na wysokości czoła o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt. | op. | 20
7 | Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok.Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim | op. | 20
8 | Fartuch medyczny ,włókninowy niejałowy,jednorazowego użytku.Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2.Wiazany na troki w talii oraz na szyi.Rekaw długi zakończony mankietem.Przewiewny.Jednorazowgo uzytku. Rozmiar L kolor zielony op 10 szt | op. | 1200
9 | majtki do kolonoskopii | szt. | 800
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## maski medyczne
Pakiet 1 - Odzież medyczna zabezpieczająca
Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym opakowanie 50 szt | op. | 1000
2 | Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Opakowanie 50 szt Długość gumek 16 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym.Opakowanie 50 szt | op. | 2000
4 | półmaska filtrująca FFP3 z zaworem, zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu ≤ 1%; penetracja mgłą oleju parafinowego ≤ 1%; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej ≤ 3 mbar (300Pa0, opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/ min ≤ 3 mbar (300 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, sztywnik na nos, gumki mocowane z yłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a'10 szt. celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badaniu typu UE. | szt | 5000
5 | półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 1,45%; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 5,32%; opór wdechu przynatężeniu przepływu 95l/min poniżej 1,49 mbar (149 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,3 mbar (238 Pa), bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos w kolorze białym, pianka w części nosowej oraz gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Półmaska oraz gumki w kolorze białym . Nie zawiera lateksu. Opakowanie a'5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności, certyfikat badania typu UE, | szt | 150
Razem
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## obłożenia medyczne
Pakiet 3 - podkład chłonny
Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 90; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z folii o gramaturze 25g/m². Wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 125g /m². Waga produktu 85 g. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 112szt | szt | 336
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## opatrunki_zabezpieczające
Pakiet nr 4 - opatrunki zabezpieczające
Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................................................
Adres wykonawcy ................................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena jednotkowa netto | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Opatrunek włókninowy do mocowania i stabilizacji kaniul w miejscu wkłucia - jałowy, hpoalergiczny rozmiar 7,6cmx 5,1 cm | szt | 30000
2 | Przezroczysty opatrunek do mocowania i zabezpieczania wkłuć naczyniowych u dzieci - strylny, cienki, przezroczysty, oddychający i wodoodporny.Opatrunek z wcięciem, posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci sterylnych pasków oraz ramkę zapobiegającą napinaniu opatrunku. Rozmiar 5 cm x 5,7 cm | szt | 100
3 | Przezroczysty opatrunek do mocowania i zbezpieczenia cewników centralnych z glukonianem chlorheksydyny, 1 głębokie wycięcie,wmocnione włókninowe obrzeże, 2 paski mocujące, metka do oznaczania. Rozmiar 8,5-8,9x11,5 cm (okno 5,5x6,3 cm) rozmiar hydrożelu 3x4 cm. | szt | 25
RAZEM:
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## wyroby_z_włókninyI
PAKIET Nr 5- wyroby z włókniny I
Nazwa wykonawcy: .....................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ......................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Jednorazowe opakowanie ze specjalnej miękkiej włókniny nadające się do stetrylizacji parowej o gramaturze 57,60 g/m2, kolor zielono/niebieski (naprzemiennie) - pozwalająca na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie narzędzi chirurgicznych i bielizny operacyjnej opakowanie = 250 szt. wymiary 120x120cm | op | 15
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## wyroby z włókniny - blok operac
PAKIET Nr 6 - wyroby z włókniny - blok operacyjny
Nazwa wykonawcy: .....................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ......................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | stawka podatku VAT | cena jednostkowa brutto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Zestaw uniwersalny z fartuchami 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu) wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura w obszarze wzmocnienia 80 g/m2 (+/- 1g/m/2), odporność na przenikanie cieczy 178 cm H2O – 1 szt. 2. Ręczniki 30 x 40 cm – 4 szt. 3. Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm) – 1 szt. 4. Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach umieszczone od wewnątrz fartucha wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Wewnątrz rękawa znajduje się taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) – 1 szt. 5. Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm (+/- 5 cm). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa - 1 szt. 6. Taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50 cm – 1 szt. 7. Kieszeń na narzędzie jednokomorowa 38 x 40 cm, wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej z klejem repozycjonowalnym – 1 szt. 8. Serweta 2-warstwowa samoprzylepna 75 x 90 cm – 2 szt. 9. Serweta 2-warstwowa samoprzylepna 175 x 180 cm – 1 szt. 10. Serweta 2-warstwowa samoprzylepna 150 x 240 cm, z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm – 1 szt. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/ m2 (+/- 1 g). Klasa palności 1. Zdolność absorpcji cieczy 200 ml/m2. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny jednorazowego użytku, metoda sterylizacji: tlenek etylenu. Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13795:2019 - zgodne z tą normą. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie głównej naklejonej na opakowaniu. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795:2019 dla powierzchni krytycznej. | SZT | 750
2 | Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 (+/-1) g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 110 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 190 cm x 225 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 100 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 300 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 20 + 80 + 20 cm | szt | 44
3 | Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 13 x 250 cm złożona teleskopowo z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795.Wewnątrz opakowania osłona jest umieszczona w torbie z folii polietylenowej. Opakowanie zbiorcze 40 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Osłona na kamerę o wymiarach 13 x 250 cm | szt | 40
4 | Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 13 x 250 cm złożona rewersowo z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795.Wewnątrz opakowania osłona jest umieszczona w torbie z folii polietylenowej. Opakowanie zbiorcze 40 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Osłona na kamerę o wymiarach 13 x 250 cm | szt | 40
5 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 40 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S-M. | SZT | 96
6 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 40 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L. | szt | 88
7 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 40 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. | szt | 80
8 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M. | szt | 104
9 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L. | szt | 96
10 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. | szt | 88
11 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony literowo XXL . Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. | szt | 80
12 | Zestaw do laparoskopii II: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 2 ręczniki 30cmx 40cm, 1 serweta na stolik Mayo 80cmx 145 cm, 1 serweta do laparoskopii wzmocniena 260x310 ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28cm x 32cm z osłoną podpórek a kończyny górną, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 (+/-1) g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm(+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 (+/-1) g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczonykierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 100
13 | Zestaw do laparoskopii II1.Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 90 cm (owinięcie zestawu) wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura w obszarze wzmocnienia 80 g/m2 (+/- 1g/m/2) ), odporność na przenikanie cieczy 178 cm H2O – 1 szt.2.Ręczniki 30 x 40 cm - 3 szt.3.Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm (+/- 5 cm). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa - 1 szt. 4.Serweta do laparoskopii wzmocniona 260 x 310 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm, z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-1g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-1g/m2) – 1 szt.5.Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm) – 1 szt. 6.Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) – 2 szt. 7.Miska niebieska okrągła 250 ml – 1 szt. 8.Zacisk tupfera 18,5 cm – 1 szt.9.Strzykawka dwuczęściowa 20 ml – 2 szt. 10.Kompresy gazowe 12 warstwowe 17 nitkowe, 10 x 10 cm – 5 szt. 11.Kieszeń dwukomorowa 38 x 40 cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej i klejem repozycjonowalnym – 1 szt.12.Organizer do mocowania przewodów i drenów z trokami, samoprzylepny, długość troków min. 25 cm – 1 szt. 13.Jednorazowe ostrze do skalpela nr 10 – 1 szt.14.Jednorazowe ostrze do skalpela nr 20 – 1 szt.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny jednorazowego użytku, metoda sterylizacji: tlenek etylenu. Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13795:2019 - zgodne z tą normą. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie głównej naklejonej na opakowaniu. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795:2019 dla powierzchni krytycznej. | SZT | 150
14 | Zestaw do operacji ręki: 1 serweta na stolik instrumenratiuszki 150 cm x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 serweta operacyjna wzmocniona do operacji ręki w kształcie litery "T" 370/175 cm x 365 lub 370/175 cm x 285 cm z poszerzonym ekranem anestezjologicznym oraz samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Grmatura laminatu podstawowego 57,5 (+/-1) g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 65 cm, =/-1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 (+/-1) g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stoliku instrumentariuszki. zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | SZT | 40
15 | Zestaw uniwersalny wzmocniony z fartuchami 1.Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu) wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura w obszarze wzmocnienia 80 g/m2 (+/- 1g/m/2), odporność na przenikanie cieczy 178 cm H2O - 1 szt.2.Ręcznik 20 x 30 cm - 4 szt.3.Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm) – 1 szt. 4.Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm (+/- 5 cm). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa - 1 szt. 5.Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach umieszczone od wewnątrz fartucha wykonane z laminatu: włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Wewnątrz rękawa znajduje się taśma poliestrowa zabezpieczająca łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) – 1 szt.6.Taśma samoprzylepna 9 x 50 cm - 1szt.7.Kieszeń na narzędzie jednokomorowa 38 x 40 cm, wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej z klejem repozycjonowalnym – 1 szt.8.Serweta samoprzylepna 2-warstwowa Plus 75 x 90 cm x 29.Serweta samoprzylepna 2-warstwowa Plus 175 x 180 cm x 110.Serweta samoprzylepna 2-warstwowa Plus 150 x 250 cm x 1Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego na całej powierzchni serwet 57 g/m2 (+/- 1 g), Serwety do obłożenia pacjenta wzmocnione łata chłonną w polu krytycznym, całkowita gramatura materiału w obrębie łat chłonnych 109 g/m2 (+/- 1 g), spływ cieczy 45%, absorpcja cieczy 477 ml/m2.Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowanym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny jednorazowego użytku, metoda sterylizacji: tlenek etylenu. Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13795:2019 - zgodne z tą normą. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie głównej naklejonej na opakowaniu. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795:2019 dla powierzchni krytycznej. | SZT | 100
17 | Sterylne dwie nogawice chirurgiczne na kończyny o wymiarach 75x120cm, wykonane z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służace do zabezpieczenia kończyn w ułożeniu ginekologicznym lub urologicznym. Waga podstawowa ok.. 57,5 (+/-1 ) g/ m2, zapakowane w jedną torbę papierowo foliową. Opakowanie zawierające 2szt. | op | 100
18 | Serweta osłona na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm. Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2. Wielkosć wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności oraz dane producenta. | szt. | 200
19 | Sterylna samoprzylepna kieszeń 1- sekcja o wymiarach 40x38 wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej. Materiał musi spełniać normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe musi posiadać 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | szt | 110
20 | Sterylna samoprzylepna kieszeń 2 sekcyjna o wymiarach 40x38, wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej. Materiał musi spełniać normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe musi posiadać 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | szt | 220
21 | Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9x50cm do mocowania serwet i przewodów. Materiał obłożenia musi spełniać wymagania normy EN PN 13795. Pakowane a1szt. Opakowanie zbiorcze 250szt. | szt | 500
24 | Zestaw do cięcia cesarskiego I zawierający: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 48 (+/-1) g/m2, warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 94 kPa, na mokro min. 114 kPa. Otwór w serwecie głównej wypełniony folią chirurgiczną, ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej. Zestaw posiada mn. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | szt | 220
25 | Zestaw do cesarskiego cięcia1.Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 90 cm (owinięcie zestawu) wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura w obszarze wzmocnienia 80 g/m2 (+/- 1g/m/2), odporność na przenikanie cieczy 178 cm H2O – 1 szt.2.Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 45 mikrometrów. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m2. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 74 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 x 90 cm. Odporność na przenikanie cieczy 156 (+/-1) cm H2O. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 – 1 szt.3.Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm). Fartuch zapakowany jako pierwsza warstwa zestawu – 1 szt. 4.Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) – 2 szt. 5.Dren ssący 300 cm, z końcówką typu Yankauer Ch 25 Ø6mm6.Kompresy gazowe 10 x 10 cm z nitką RTG, 12 warstwowe, 17 nitkowe – 20 szt.7.Serwety z gazy, operacyjne, białe 40 x 40 cm, 4 warstwowe - 5 szt.8.Opatrunek chirurgiczny 10x25cm – 1szt.9.Serweta chirurgiczna 90 x 110 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-1g/m2). Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 – 1 szt.10.Serweta do owinięcia noworodka 90 x 90 cm, wykonana z miękkiej, wysokochłonnej włókniny o gramaturze 60 g/m2.11.Serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 x 33 cm w obszarze jamy brzusznej, ze zintegrowaną torbą na płyny i zaworem do podłączenia drenu. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego niebiesko-zielonej folii polietylenowej i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Gramatura całkowita laminatu 48 g/m2 (+/- 1 g). Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 94 kPa, na mokro min. 114 kPa. Otwór w serwecie głównej wypełniony folią chirurgiczną, ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny jednorazowego użytku, metoda sterylizacji: tlenek etylenu. Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13795:2019 - zgodne z tą normą. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie głównej naklejonej na opakowaniu. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795:2019 dla powierzchni krytycznej. | SZT | 250
26 | Zestaw do zabiegów ginekologicznych zawierający: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 (+/-1 ) g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 (+/-1 ) g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 175 kPa, na mokro min. 185 kPa. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 42
27 | Zestaw do ginekologii1.Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 90 cm (owinięcie zestawu) wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura w obszarze wzmocnienia 80 g/m2 (+/- 1g/m/2), odporność na przenikanie cieczy 178 cm H2O – 1 szt. 2.Ręcznik do rąk 30 x 40 cm – 2 szt. 3.Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm (+/- 5 cm). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa - 1 szt. 4.Serweta samoprzylepna PE 50 x 50 cm – 1 szt. 5.Serweta ginekologiczna ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem w okolicy krocza 240/260 x 230 cm, otwór 10 x 15 cm. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-1g/m2). Odporność na przenikanie cieczy 129 (+/- 1) cm H20. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795:2019 – 1 szt. 6.Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm) – 1 szt. 7.Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) – 2 szt.8.Miska niebieska okrągła 250 ml – 1 szt. 9.Zacisk tupfera 18,5 cm – 1 szt.10.Kompresy gazowe 12 warstwowe 17 nitkowe 10 x 10 cm – 5 szt. 11.Kieszeń jednokomorowa 38 x 40 cm, wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej z klejem repozycjonowalnym – 1 szt. 12.Organizer do mocowania przewodów i drenów z trokami, samoprzylepny, długość troków min. 25 cm – 1 szt. 13.Jednorazowe ostrze do skalpela 24 – 1 szt.14.Jednorazowe ostrze do skalpela 22 – 1 szt. 15.Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm 17 nitkowe 16 warstwowe z nitką RTG – 40 szt.16.Serwety z gazy, operacyjne, białe 40 x 40 cm, 4 warstwowe - 2 szt.17.Tupfery z gazy opatrunkowej z nitką RTG 20 nitkowe, wymiar gazy 16 x 19 cm – 10 szt. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny jednorazowego użytku, metoda sterylizacji: tlenek etylenu. Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13795:2019 - zgodne z tą normą. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie głównej naklejonej na opakowaniu. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795:2019 dla powierzchni krytycznej. | SZT | 100
28 | Zestaw do zabiegów laparoskopowych zawierający: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260/200 cm x 335 cm w pozycji prostej pacjenta z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 (+/-1 ) g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm) Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 (+/-1 ) g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 175 kPa, na mokro min. 185 kPa. Zestaw musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 42
29 | Zestaw do laparoskopii I 1.Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 90 cm (owinięcie zestawu) wzmocnienie 75 x 190 cm), gramatura w obszarze wzmocnienia 80 g/m2 (+/- 1g/m/2), odporność na przenikanie cieczy 178 cm H2O – 1 szt. 2.Ręczniki 30 x 40 cm - 3 szt.3.Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm (+/- 5 cm). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa - 1 szt. 4.Serweta do laparoskopii wzmocniona 260/200 cm x 335 cm, w pozycji prostej pacjenta, z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm, z osłoną podpórek na kończyny górne, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-1g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60cm (+/-1cm) Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-1g/m2) 1 szt.5.Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm) – 1 szt. 6.Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) – 2 szt.7.Miska niebieska okrągła 250 ml – 1 szt. 8.Zacisk tupfera 18,5 cm – 1 szt.9.Strzykawka dwuczęściowa 20 ml – 1 szt.10.Kompresy gazowe 12 warstwowe 17 nitkowe, 10 x 10 cm – 5 szt. 11.Kieszeń dwukomorowa 38 x 40 cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej i klejem repozycjonowalnym – 1 szt.12.Organizer do mocowania przewodów i drenów z trokami, samoprzylepny, długość troków min. 25 cm – 1 szt. 13.Jednorazowe ostrze do skalpela nr 10 – 1 szt.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny jednorazowego użytku, metoda sterylizacji: tlenek etylenu. Na opakowaniu min. 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13795:2019 - zgodne z tą normą. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie głównej naklejonej na opakowaniu. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795:2019 dla powierzchni krytycznej. | SZT | 130
30 | Serweta dla noworodka o wymiarach 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny. Serweta wykonana z włókniny bawełnopodobnej Spunlace ( 70% wiskoza, 30% poliester ). Gramatura materiału 52 g/m2. Kolor biały Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Serweta zapakowana do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny | szt | 180
31 | Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych zawierający: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna) z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zinegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów 1 serweta do podłożenia pod pacjenta z zakładką do sterylnej aplikacji 75x120 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 (+/-1 ) g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 175 kPa, na mokro min. 185 kPa. Zestaw musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 44
32 | Zestaw porodowy : 1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm ( owinięcie zestawu) 10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm 1 ręcznik 30 cm x 20 cm 1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE. 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92,5 cm typu kieszeń w kształcie rożka z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę. Serweta stanowiąca owinięcie zestawu i obłożenie pacjentki wykonane z laminatu 2-warstwowego. Serweta pod pacjentkę posiada zakładkę o szerokości 20cm, z czytelnymi piktogramami dłoni lewej i prawej, która umożliwia aseptyczną aplikację oraz zintegrowaną torbę do zbiórki płynów o pojemności 3500 ml z podziałką. W górnej części torby jest sztywnik posiadający na końcach dodatkowe wzmocnienia w postaci taśm samoprzylepnych. Torba wykonana z folii polietylenowej. Rozmiar torby 56x58cm. Serweta na łożysko w kształcie rożka szer. 85 x dł. 92,5cm, wykonana w całości z materiału 2-warstwowego, posiada sztywnik, który ma na końcach dodatkowe wzmocnienia w postaci taśm samoprzylepnych Serweta dla noworodka wykonana z miękkiej białej włókniny typu spunlace. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. | SZT | 528
33 | Zestaw do zabiegów TUR z fartuchami Serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm (owinięcie zestawu) - 1 szt. Ręczniki 20cm x 30 cm - 2 szt. Fartuch chirurgiczny SMMS Standard rozmiar XL (130cm) - 1 szt. Fartuch urologiczny rozmiar XL (150cm) - 1 szt. Uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5cm x 20/24cm - 1 szt. Serweta do zabiegu TUR 225/260cm x 210cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o długości 125 cm, ze zintegrowaną torba na płyny z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu oraz bezlateksową osłoną na palec, serweta dodatkowo posiada otwór w okolicach krocza o średnicy 5 cm oraz samoprzylepny otwór nadłonowy o średnicy 8cm. Torba na płyny posiada dodatkowo troki, które umożliwiają przymocowanie jej do operatora, co poprawia jej stabilność. - 1 szt. Obłożenie pacjenta wykonane z 2-warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura laminatu min. 57g/m2, spływ cieczy 75%, absorbcja cieczy min. 335%. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości 5 cm, pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicy szyj zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu pozwalającej na identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem. Fartuch urologiczny wykonany z bawełnopodobnej, hydrofobowej i paroprzepuszczalnej włókniny o gramaturze 68g/m2 (w górnej części fartucha), z nieprzemakalnymi rękawami wykonanymi z chłonnego laminatu dwuwarstwowego od wewnątrz oraz folii PE na zewnątrz, rękawy połączone z korpusem szwami tradycyjnymi, 2/3 długości klejone, 1/3 szwy tradycyjne, z poliestrowym mankietem 8 cm, pozostałe części fartucha wykonane z nieprzemakalnej folii PE o grubości 50 mikrogramów (gramatura 48g/m2), połączenie włókniny z folią: szwy tradycyjne, na szerokości klatki piersiowej szew tradycyjny zabezpieczony dodatkowo samoprzylepną taśmą foliową od wewnątrz. Fartuch zabezpiecza kończyny dolne operatora przed zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej, w przedniej części posiada kontrafałdy oraz zabezpiecza górną część pleców operującego, w tylnej części fartuch posiada zapięcie typu rzep oraz dwa troki wykonane z foli PE. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylizowany metodą bezwonną tlenkiem etylenu. Zestaw posiada min. dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta. | SZT | 50
34 | Serweta pod pacjenta o wymiarach 75 x 100 cm z workiem do zbiórki płynów, Opakowanie zbiorcze 35 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | SZT | 70
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## wyroby_z_włókniny_II
PAKIET Nr 7 - wyroby z włókniny III
Nazwa wykonawcy: .............................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ..............................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
3 | Jednorazowy podkład ochronny, rolka, bibułowo-foliowy (nieprzepuszczalny i wchłaniający) 50cmx80cm (50 szt w rolce) | rolka | 1300
4 | Serweta operacyjna na rolce w roz. 33 x 50 cm, wykonana z bibuły zapewniającej chłonność oraz folii etylenowej zabezpieczającej przed przemakaniam | rolka | 50
5 | Serweta operacyjna na rolce w roz. 38 x 50 cm, wykonana z bibuły zapewniającej chłonność oraz folii etylenowej zabezpieczającej przed przemakaniam | rolka | 50
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## pieluchy_dla_dzieci
PAKIET Nr 8 - pieluchy dla dzieci
Nazwa wykonawcy: .........................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ...........................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Pieluchy jednorazowe dla noworodków (2-5kg) z wycięciem na kikut pępowiny | szt | 7332
2 | Pieluchy jednorazowe dla dzieci (12-25kg) | szt. | 42
3 | Chusteczki nawilżone do pielęgnacji niemowląt, bez składników alergizujących (opakowanie 64 szt.) | op | 150
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## pieluchomajtki_dla_dorosłych
PAKIET Nr 9 - pieluchomajtki dla dorosłych
Nazwa wykonawcy: .........................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ...........................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, falbanki zapobiegające, wypływowi moczu i kału, przylepiec wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności. Pieluchomajtki wykonane w partii bioder z włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną. | szt. | 60
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, falbanki zapobiegające, wypływowi moczu i kału, przylepiec wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności. Pieluchomajtki wykonane w partii bioder z włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną. | szt. | 17850
| Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL, falbanki zapobiegające, wypływowi moczu i kału, przylepiec wielokrotnego użytku, wskaźnik wilgotności. Pieluchomajtki wykonane w partii bioder z włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną. | szt. | 90
Razem
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## etykiety_do_sterylizacji
Pakiet nr 10 - Etykiety do sterylizacji
Nazwa wykoawcy: ...............................................................................................................................................
Adres wykonawcy ....................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej do stosowanie z metkownicą typu Blitz. Nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, sześć miejsc informacyjnych: Data procesu, Nr sterylizatora, Data ważności, Nr cyklu, Nr operatora i Kod procesu. Pasek wskaźnika znajduje minimum 5mm powyżej dolnej krawędzi etykiety w miejscu, które nie jest zadrukowywane przez metkownicę. 1 rolka - 500 sztuk etykiet. | op | 130
2 | Test kontroli rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadającysubstancję testową wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej Opakowanie 250 szt. Testów (zgrzewarka rolkowa typ WIPAK Medical) | op. | 2
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## materiały_do_sterylizacjiI
Pakiet nr 11 - Materiały do sterylizacji I
Nazwa wykoawcy: ...............................................................................................................................................
Adres wykonawcy ....................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Osłonki na narzędzia tekturowe (szerokość 15mm) opakowanie 1000szt. | op. | 1
3 | Giętkie czyściki do narzędzi i kanałów o małym przekroju 50x30, średnica 12 mm - miękkie TYPU FLEX 005 | op. | 1
4 | Giętkie czyściki do narzędzi i kanałów o małym przekroju 20x30, średnica 15 mm - szorstkie TYPU FLEX 006 | op. | 1
5 | Giętkie czyściki do narzędzi i kanałów o małym przekroju , średnica 15 mm , DŁUGOŚĆ 5M- szorstkie TYPU FLEX 007 | op. | 1
6 | Giętkie czyściki do narzędzi i kanałów o małym przekroju , średnica 3 mm , długość 10 m- TYPU FLEX 001 | op. | 1
7 | Giętkie czyściki do narzędzi i kanałów o małym przekroju , średnica 6 mm - TYPU FLEX 024 | op. | 1
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sterylizacjaII
Pakiet nr 12 - Materiały do sterylizacji II
Nazwa wykoawcy: ...............................................................................................................................................
Adres wykonawcy ....................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, ktorej formuła jest zgodna z EN ISO 15883. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odzcyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oswiadczenie producenta o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. W opakowaniach po 100 szt | szt. | 7
2 | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych subtancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie-Dick o parametrach 134 C- 3,5.in, kontrolujący penetrację jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12x12 cm, wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, pzregrzanie ary, konterastowy kolor pzrebarwienia - jednoznaczny odczyt . Pakiet zgony z normą ISO 11140-4. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z ISO 11140 wydanego pzrez niezależną organizację notyfikowaną. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pole do wpisania informacji ewidencyjnych. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny. | szt. | 350
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sterylizacjaIII_
Pakiet nr 13 - Materiały do sterylizacji III
Nazwa wykoawcy: ...............................................................................................................................................
Adres wykonawcy ....................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
Papier do sterylizacji - papier biodegradowalny o okresie utrzymania sterylności wynoszącym 180 dni, potwierdzony certyfikatem, Naprzemiennie pakowany kolor: Biały/Złocisty lub biało/zielony
1 | 100 x 100 cm | arkusz | 10000
2 | 120 x 120 cm | arkusz | 4400
5 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika 19 mm x 60 m | szt. | 165
6 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej 19 mm x 55m | szt. | 35
7 | Chemiczny test wieloparametrowy kl. 4 do starylizacji parą wodną, nietoksyczny, posiadający oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku. Liniowe ułożenie wskaźnika. Zgodnie z normą ISO 11140-1. Opakowanie 500 szt. | op. | 30
8 | Nietoksyczny samoklejący wskaźnik skuteczności procesu sterylizacji parowej, wskaźnik o wartościach ustalonych 134 stopni C/7 min i 121 stopni C/20min, odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 Opakowanie 250 szt. | op. | 30
9 | Ampułkowy test do biologicznej kontroli skuteczności procesów sterylizacji. Czas inkubacji 24 godz. łatwo odklejana etykieta z możliwością dokumentacji procesów. | szt. | 200
10 | Test kontroli energii ultradźwiękowej podczas mycia narzędzi w myjkach ultradźwiękowych op.= 30 szt. | op. | 2
11 | Jednorazowy gotowy do użycia test kontroli dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach. Opakoanie 100 szt. | op. | 8
12 | Etykiety z laminatu wielokrotnego użycia koloru czerwonego | op. | 1
13 | Marker do opisywania pakietów | szt. | 20
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SIWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## sterylizacja_IV
Pakiet nr 14 - Materiały do sterylizacji IV
Nazwa wykoawcy: ...............................................................................................................................................
Adres wykonawcy ....................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
Rękawy papierowo-foliowe - gramatura 60g/m2. Wskaźnik sterylizacji S, EO, umieszczone między warstwami folii, znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym li wewnątrz rolki zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, informacja o kierunku otwierania umieszczona na linii zgrzewa fabrycznego tylko od strony papieru, zgodnie z normą EN 11607-1 oraz PN EN 868, potwierdzenie gramatury i zgodności z normami wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną, folia 6 warstwowa. Zgrzew fabrycznie jednolity dla wszystkich wymaganych rozmarów. Zgrzew fabryczny na rękawach papierowo-foliowych 3-kanałowy, aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość opakowani papierowo-foliowego, na każdym rękawie papierowo-foliowym oznaczenie obiecnie obowiązujących norm. Wewnątrz rolki data przydatności do użycia. Rękawy zafoliowane.
Bez zakładki:
1 | 7,5 cm x 200 m | rolka | 10 | [6 empty] | 0
2 | 10 cm x 200 m | rolka | 10
3 | 15 cm x 200 m | rolka | 35
4 | 21 cm x 200 m | rolka | 18
5 | 25 cm x 200 m | rolka | 12
Z zakładką
6 | 30 x 6 x 100 m | rolka | 8
7 | 35 x 6 x 66 m | rolka | 5
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## papier_do_aparatury
PAKIET Nr 15 - Papier do aparatury medycznej
Nazwa wykonawcy: .........................................................................................................................................................
Adres wykonawcy: ...........................................................................................................................................................
Lp | Nazwa | j.m. | ilość | cena netto | stawka podatku VAT | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent/nr katalogowy/uwagi
1 | Papier ASCARD A4 112x25 | szt. | 350
3 | Papier do USG Mitsubihi K-95 HG 110x18 | szt. | 15
4 | Papier KTG HEWLE.Packard 150x100x150 M1911A | szt. | 100
5 | Papier SONY UPP 110 HD oryginalny | szt. | 40
6 | Papier do drukarek lab. 57x30 | szt. | 5
7 | Papier EKG ASCARD- 31, 6x12 | szt. | 10
8 | Papier Fukuda 63x75x400 | szt. | 5
9 | Papier EKG ZOLL 90X90X200 | szt. | 10
10 | Papier LIFEPACK 12,11 Medronic oryginalny papier termoczuły EKG 100mmx22m Cat 11240-000016 ( op2 szt) | szt. | 60
11 | Papier Cardiovit FT-1 | szt. | 5
12 | elektroda do defibrylatora jednorazowa do aparatu typu Zoll | szt. | 3
13 | elektroda do defibrylatora jednorazowa do aparatu typu Lifepak dla dorosłych (opakowanie 2 szt.) | op | 3
14 | elektroda do defibrylatora jednorazowa do aparatu typu Lifepak dla dzieci (op. 2 szt.) | op | 3
15 | elektroda do defibrylatora jednorazowa do aparatu typu Emtel dla dorosłych (op.2 szt.) | op | 2
16 | Żel przeznaczony do diagnostyki USG i Doppler 0,5 l bezbarwny , rozpuszczalny w wodzie hypoalergiczny, zapewniający lepszy obraz fal ultrasonograficznych na ekranie, zapobiegając zakłóceniom spowodowanym przepływem powietrza , pomiędzy skórą , a głowicą urządzenia | op | 200
17 | Żel do EKG 250 ml | op | 3
18 | Elektroda EKG (żel stały lub ciekły w zależności od potrzeb zamawiającego) (op. po 50 szt.) | op | 450
19 | Elektroda EKG Holter (J.W.) (op. 50szt.) | op | 120
20 | Elektroda EKG Pediatryczna (żel stały lub ciekły w zależności od potrzeb zamawiającego) (op 50 szt) | szt. | 3
21 | Elektroda EKG (żel stały , włóknina ) (op. po 50 szt.) | op | 5
22 | Elektroda EKG pediatryczna 23mm,włóknina , hydrożel z przewodem 50cm ( op 3 szt) | op | 20
RAZEM
W celu potwiedzenia zgodności oferty z SWZ zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia wybranych próbek oferowanego sprzętu.
data: .......................................................................
..............................................................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej